## Beispeil Methode A
Berechnungsbeispiel zum RdErl. des MWU vom 7. März 2022 - 23.22-62551
Methode A
Ermittlung des Anschlusswertes über den "85-Perzentilwert" der BSB5-Tagesfracht
| Tagesdurchfluss Qzu | Konzentration (24h-Mischprobe) cBSB5 | Tagesfracht BdBSB5
| m3/Tag | mg/l | kg/Tag
Januar | 46296.2 | 298 | 13796.2676
Januar | 59060.1 | 248 | 14646.9048
Januar | 47986.2 | 288 | 13820.0256
Januar | 46642.9 | 299 | 13946.2271
Januar | 49065.8 | 303 | 14866.9374
Januar | 48866.2 | 299 | 14610.9938
Januar | 56586.4 | 311 | 17598.3704
Januar | 75193.1 | 225 | 16918.4475
Januar | 55782.8 | 311 | 17348.4508
Januar | 77766.1 | 201 | 15630.9861
Januar | 56973.9 | 355 | 20225.7345
Januar | 62824.9 | 232 | 14575.3768
Februar | 52246.3 | 289 | 15099.1807
Februar | 70661 | 291 | 20562.351
Februar | 52285.2 | 309 | 16156.1268
Februar | 49124.7 | 286 | 14049.6642
Februar | 49929.2 | 303 | 15128.5476
Februar | 47195.5 | 465 | 21945.9075
Februar | 49383.7 | 480 | 23704.176
Februar | 52113.4 | 355 | 18500.257
Februar | 47260.6 | 635 | 30010.481
Februar | 50743.2 | 325 | 16491.54
März | 51413.8 | 320 | 16452.416
März | 47693.2 | 289 | 13783.3348
März | 47005.8 | 391 | 18379.2678
März | 51702.9 | 278 | 14373.4062
März | 54456.1 | 305 | 16609.1105
März | 62225.1 | 288 | 17920.8288
März | 73919.4 | 281 | 20771.3514
März | 66052.4 | 380 | 25099.912
März | 49933.5 | 288 | 14380.848
März | 53476 | 542 | 28983.992
April | 48287.3 | 463 | 22357.0199
April | 74700.4 | 351 | 26219.8404
April | 85405 | 276 | 23571.78
April | 74662 | 357 | 26654.334
April | 70098.1 | 220 | 15421.582
April | 62756.8 | 218 | 13680.9824
April | 61202.9 | 329 | 20135.7541
April | 62239.7 | 294 | 18298.4718
April | 55408.9 | 417 | 23105.5113
April | 53077.8 | 283 | 15021.0174
April | 116455.2 | 103 | 11994.8856
Mai | 56901.8 | 345 | 19631.121
Mai | 55749.9 | 645 | 35958.6855
Mai | 54710.3 | 713 | 39008.4439
Mai | 46272.6 | 501 | 23182.5726
Mai | 49965.9 | 574 | 28680.4266
Mai | 52245.3 | 456 | 23823.8568
Mai | 48459.2 | 210 | 10176.432
Mai | 47013.8 | 298 | 14010.1124
Mai | 46724.5 | 290 | 13550.105
Mai | 47438.3 | 335 | 15891.8305
Juni | 65131.7 | 216 | 14068.4472
Juni | 53647.7 | 287 | 15396.8899
Juni | 48412.9 | 391 | 18929.4439
Juni | 46369 | 361 | 16739.209
Juni | 64654.7 | 260 | 16810.222
Juni | 70830.8 | 206 | 14591.1448
Juni | 53602 | 273 | 14633.346
Juni | 45149.6 | 314 | 14176.9744
Juni | 47573.9 | 267 | 12702.2313
Juni | 42823.8 | 318 | 13617.9684
Juli | 39928.5 | 358 | 14294.403
Juli | 48376.8 | 356 | 17222.1408
Juli | 83045.5 | 204 | 16941.282
Juli | 46043.3 | 255 | 11741.0415
Juli | 45258.9 | 245 | 11088.4305
Juli | 63082.5 | 242 | 15265.965
Juli | 43841.6 | 208 | 9119.0528
Juli | 101722 | 129 | 13122.138
Juli | 45616 | 292 | 13319.872
Juli | 42647.6 | 268 | 11429.5568
Juli | 43346.7 | 197 | 8539.2999
Juli | 42530.7 | 343 | 14588.0301
August | 44267.4 | 272 | 12040.7328
August | 44912.8 | 289 | 12979.7992
August | 41714.4 | 320 | 13348.608
August | 40900.9 | 269 | 11002.3421
August | 39661.5 | 387 | 15349.0005
August | 76306.3 | 206 | 15719.0978
August | 40776.3 | 452 | 18430.8876
August | 39067.7 | 416 | 16252.1632
August | 71523.3 | 152 | 10871.5416
August | 40635.9 | 470 | 19098.873
August | 38417 | 420 | 16135.14
August | 38033.8 | 298 | 11334.0724
September | 52355.9 | 317 | 16596.8203
September | 41651.2 | 285 | 11870.592
September | 42367.6 | 305 | 12922.118
September | 41334.3 | 304 | 12565.6272
September | 39475 | 280 | 11053
September | 40003.6 | 376 | 15041.3536
September | 54917.6 | 318 | 17463.7968
September | 99098 | 186 | 18432.228
September | 44886.1 | 303 | 13600.4883
September | 42407.8 | 312 | 13231.2336
September | 47179 | 320 | 15097.28
Oktober | 41308.5 | 337 | 13920.9645
Oktober | 41017.2 | 305 | 12510.246
Oktober | 39665.8 | 378 | 14993.6724
Oktober | 38409.7 | 420 | 16132.074
Oktober | 39760.6 | 280 | 11132.968
Oktober | 47608.3 | 264 | 12568.5912
Oktober | 42477.2 | 306 | 12998.0232
Oktober | 88458.2 | 174 | 15391.7268
Oktober | 62098 | 199 | 12357.502
November | 49107.5 | 256 | 12571.52
November | 46006.4 | 377 | 17344.4128
November | 46916.3 | 275 | 12901.9825
November | 44339.3 | 375 | 16627.2375
November | 43826.7 | 345 | 15120.2115
November | 43049.7 | 318 | 13689.8046
November | 43693 | 349 | 15248.857
November | 74828.4 | 310 | 23196.804
November | 34728.8 | 248 | 8612.7424
November | 43598.8 | 452 | 19706.6576
Dezember | 70059.7 | 223 | 15623.3131
Dezember | 48306.3 | 123 | 5941.6749
Dezember | 46540.9 | 348 | 16196.2332
Dezember | 58022.3 | 303 | 17580.7569
Dezember | 56981.6 | 267 | 15214.0872
Dezember | 48110.5 | 355 | 17079.2275
Dezember | 52234.2 | 421 | 21990.5982
Dezember | 58727.3 | 353 | 20730.7369
Dezember | 41192.7 | 310 | 12769.737
MAX |  |  | 39008.4439
85-Perzentilwert |  |  | 20604.4475
MIN |  |  | 5941.6749
EW60 (BdBSB5 - 85-Perzentilwert in kg/d / 0,06 kg/EW*d) |  |  | 343407.4579

## Beispiel_Methode_B
Berechnungsbeispiel zum RdErl. des MWU vom 7. März 2022 - 23.22-62551
Methode B
Ermittlung des Anschlusswertes über das maximale Monatsmittel der BSB5-Tagesfracht (Auswertung Trockenwettertage)
Monat | Abwassermenge | Abwassermenge (TW-Tage) | BSB5-mittel (TW-Tage) | Anzahl TW-Tage | Anzahl Tage | Trockenwetterabfluss des Monats | BdBSB5-mittel
| Monatssumme aus den gemessenen Tagesdurchflüssen | Monatssumme aus den an Trockenwettertagen gemessenen Tagesdurchflüssen | Monatsmittelwert aus den an Trockenwettertagen gemessenen BSB5-Konzentrationen | Anzahl der Tage mit Wetterschlüssel 1 und 2 des Monats | Kalendertage des Monats | gesamter Trockenwetterabfluss des Monats | mittlere BSB5-Tagesfracht des Monats
| m3/Monat | m3/Monat | mg/l | - | - | m3/Monat | kg/Tag
Januar | 8006 | 6689 | 466.6667 | 26 | 31 | 7975.3462 | 120.059
Februar | 8528 | 4055 | 300 | 17 | 28 | 6678.8235 | 71.5588
März | 9739 | 6561 | 353.3333 | 21 | 31 | 9685.2857 | 110.3914
April | 7298 | 4890 | 275 | 21 | 30 | 6985.7143 | 64.0357
Mai | 8736 | 2330 | 450 | 10 | 31 | 7223 | 104.85
Juni | 7652 | 6099 | 233.3333 | 25 | 30 | 7318.8 | 56.924
Juli | 6425 | 5155 | 350 | 25 | 31 | 6392.2 | 72.17
August | 7559 | 1686 | - | 8 | 31 | 6533.25 | -
September | 7638 | 3761 | 475 | 17 | 30 | 6637.0588 | 105.0868
Oktober | 7594 | 6761 | 498 | 28 | 31 | 7485.3929 | 120.2492
November | 11596 | 5707 | 420 | 15 | 30 | 11414 | 159.796
Dezember | 11087 | 6438 | 400 | 20 | 31 | 9978.9 | 128.76
MAX | [6 empty] | 159.796
EW60 (BdBSB5max in kg/d / 0,06 kg/EW*d) | [6 empty] | 2663.2667